**ОТЧЕТ**

 **по реализации Плана мероприятий по обеспечению комплексной безопасности и охраны труда**

**за 2021 год**

МКОУ ГО Заречный «СОШ №4»

(наименование муниципальной образовательной организации)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер строки | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Информация о выполнении мероприятия\*\* |
| статистические сведения | информационно-аналитические сведения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **Раздел 1. Организационно-методические условия обеспечения комплексной безопасности и охраны труда в образовательных организациях** |
|  | Актуализация паспортов безопасностиобразовательных организаций | нет |  | Имеются Паспорта безопасности (ул. Свердлова, 15, ул. Свердлова, 15а и ул. Лермонтова, 23), утвержденные и.о. директором МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» Гришиной В.С. от 30.11.2019, разработанные и согласованные в подразделениях: - Е.А. Пеньковский, врио начальника Асбестовского ОВО-филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области», подполковник полиции, от 30.12.2019;- Э.Ш. Юсупов, начальник ОНД Белоярского ГО, ГО В-Дуброво, ГО Заречный УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области;- С.А. Семешко, врио начальника отдела в г. Заречном УФСБ России по Свердловской области, от 28.05.2020. |
|  | Разработка, согласование, утверждение и корректировка деклараций пожарной безопасности образовательных организаций | нет |  | - Декларация зарегистрирована 28.05.2012 в ОГПН г. Заречный ГУ МЧС России по Свердловской области, рег. № 00671165-52-1/4 (ул. Свердлова, 15);- Декларация зарегистрирована 28.05.2012 в ОГПН г. Заречный ГУ МЧС России по Свердловской области, рег. № 00671165-53-1/4 (ул. Лермонтова, 23);- Декларация зарегистрирована 28.05.2012 в ОГПН г. Заречный ГУ МЧС России по Свердловской области, рег. № 00671165-54-1/4 (ул. Свердлова, 15а). |
|  | Разработка и внедрение системы управления охраной труда в образовательных организациях | Перед приёмкой школы, июль 2021г |  | Приказ по школе от 05.07.2021 № 89 од/р «Об охране труда и соблюдений правил техники безопасности» |
|  | Размещение на сайте Министерства образования и молодежной политики Свердловской области, сайтахорганов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, государственных и муниципальных образовательных организаций нормативных правовых актов, информационно-методических материалов по вопросам комплексной безопасности и охране труда образовательных организаций | постоянно |  | <https://4zar.uralschool.ru/?section_id=240> |
|  | **Раздел 2. Пожарная безопасность** |
|  | Оценка состояния первичных средств пожаротушения, автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их обслуживание и модернизация | постоянно |  | 1) ул. Свердлова, 15а: огнетушителей – 8 шт., пожарных рукавов – 1, пожарный кран – 1; ул. Свердлова, 15: огнетушителей – 15 шт., пожарных рукавов – 7, пожарный кран – 7; ул. Лермонтова, 23: огнетушителей – 12 шт., пожарных рукавов – 6, пожарный кран – 6;2) Журнал учета средств в наличии;3) Проверка огнетушителей на срок годности проводится ежеквартально встряхиванием и взвешиванием, имеются паспорта на огнетушители. Испытание внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу, проверка кранов пожарных на работоспособность проводится ежегодно. Акт испытаний ВПВ на работоспособность от 25.03.2021, Протокол испытаний ВПВ на водоотдачу от 25.03.2021, Протокол испытаний клапанов пожарных кранов на исправность от 25.03.2021 по ул. Лермонтова, 23 выданы ООО «Всероссийское добровольное пожарное общество» г. Екатеринбург.Акт испытаний ВПВ на работоспособность от 25.03.2021, Протокол испытаний ВПВ на водоотдачу от 25.03.2021, Протокол испытаний клапанов пожарных кранов на исправность от 25.03.2021 по ул. Свердлова, 15 выданы ООО «Всероссийское добровольное пожарное общество» г. Екатеринбург. Акт испытаний ВПВ на работоспособность от 25.03.2021, Протокол испытаний ВПВ на водоотдачу от 25.03.2021, Протокол испытаний клапанов пожарных кранов на исправность от 25.03.2021 по ул. Свердлова, 15а выданы ООО «Всероссийское добровольное пожарное общество» г. Екатеринбург. Акт № 55/21 испытания противопожарного водопровода на водоотдачу от 27.05.2021, выданный АО «Акватех» (пожарные гидранты).Муниципальный контракт № 05-ТО-2021 об оказании услуг по техническому обслуживанию систем пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре и прибора передачи извещений от 12.01.2021, заключенный с ООО «Сеть-Плюс-Урал».- Акт № 100/21 от 27.07.2021 проверки работоспособности автоматической пожарной сигнализации (АПС), системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах (СОУЭ) и объектового оконченного прибора ОКО-3-А-01-П (работающего в РСПИ «ОКО-3») предназначенного для передачи извещений о пожарной тревоге на пульт централизованного наблюдения 99ПЧ г. Заречный без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации (ул. Свердлова, 15, ул. Свердлова, 15а, Лермонтова, 23), выданный ООО «Сеть-Плюс-Урал».- Директор школы В.С.Гришина и Потапов В.Е., генеральный директор предприятия ООО «Сеть-Плюс-Урал» по обслуживанию систем АПС и ТС. |
|  | Реализация мероприятий по приведению образовательных организаций в соответствие с правилами и требованиями пожарной безопасности | в течение года |  | 3) Проверка огнетушителей на срок годности проводится ежеквартально встряхиванием и взвешиванием, имеются паспорта на огнетушители. Испытание внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу, проверка кранов пожарных на работоспособность проводится ежегодно. Акт испытаний ВПВ на работоспособность от 25.03.2021, Протокол испытаний ВПВ на водоотдачу от 25.03.2021, Протокол испытаний клапанов пожарных кранов на исправность от 25.03.2021 по ул. Лермонтова, 23 выданы ООО «Всероссийское добровольное пожарное общество» г. Екатеринбург.Акт испытаний ВПВ на работоспособность от 25.03.2021, Протокол испытаний ВПВ на водоотдачу от 25.03.2021, Протокол испытаний клапанов пожарных кранов на исправность от 25.03.2021 по ул. Свердлова, 15 выданы ООО «Всероссийское добровольное пожарное общество» г. Екатеринбург. Акт испытаний ВПВ на работоспособность от 25.03.2021, Протокол испытаний ВПВ на водоотдачу от 25.03.2021, Протокол испытаний клапанов пожарных кранов на исправность от 25.03.2021 по ул. Свердлова, 15а выданы ООО «Всероссийское добровольное пожарное общество» г. Екатеринбург. Акт № 55/21 испытания противопожарного водопровода на водоотдачу от 27.05.2021, выданный АО «Акватех» (пожарные гидранты).Муниципальный контракт № 05-ТО-2021 об оказании услуг по техническому обслуживанию систем пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре и прибора передачи извещений от 12.01.2021, заключенный с ООО «Сеть-Плюс-Урал».- Акт № 100/21 от 27.07.2021 проверки работоспособности автоматической пожарной сигнализации (АПС), системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах (СОУЭ) и объектового оконченного прибора ОКО-3-А-01-П (работающего в РСПИ «ОКО-3») предназначенного для передачи извещений о пожарной тревоге на пульт централизованного наблюдения 99ПЧ г. Заречный без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации (ул. Свердлова, 15, ул. Свердлова, 15а, Лермонтова, 23), выданный ООО «Сеть-Плюс-Урал». |
|  | Организация и проведение учебных эвакуационных тренировок в образовательных организацияхпо гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций | 30.04.202124.09.2021 | 500 чел.500 чел. | объектовая тренировка, «ДЗД»объектовая тренировка, СУТ |
|  | Организация обучения, проведение инструктажей персонала по вопросам обеспечения пожарной безопасности, действий при возникновениичрезвычайных ситуаций | 17.09.2021 | 86 чел. | Инструкция о мерах пожарной безопасности в МКОУ ГО Заречный "Средняя общеобразовательная школа №4"расположенной в зданиях по адресу: ул. Свердлова, 15, 15а и ул. Лермонтова, 23ИОТ – 002 -2021 |
|  | **Раздел 3. Антитеррористическая защищенность, противодействие идеологии терроризма** |
|  | Реализация мероприятий по антитеррористическойзащищенности объектов (территорий):1) воспрепятствование неправомерномупроникновению на объекты (территории);2) выявление потенциальных нарушителей, установленных на объектах (территориях) пропускного и внутриобъектового режимов и (или) признаковподготовки или совершения террористического акта;3) пресечение попыток совершения террористическихактов на объектах (территориях);4) минимизация возможных последствий совершениятеррористических актов на объектах (территориях)и ликвидация угрозы их совершения | 1)нет2)нет3)нет4)нет |  |  |
|  | Принятие мер по обеспечению инженерно-техническойукрепленности и физической защиты образовательныхорганизаций:1) оборудование и обеспечение функционированиякнопок тревожной сигнализации (экстренного вызова);2) установка и ремонт ограждения территории;3) установка и обеспечение функционирования системохранной сигнализации;4) установка и обеспечение функционирования системвидеонаблюдения;5) установка и функционирование систем контроля и управления доступом;6) организация физической охраны зданий и территорий;7) установка и обеспечение функционированиясистемы оповещения;8) установка и ремонт освещения зданий и территорий;9) выполнение иных мероприятий | 1)2) 20213) до 31.12.20214)нет5)нет6)нет7)нет8)20219)нет |  | 1. КТС выведена на пульт ПЦО № 3 Асбестовского ОВО–филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» (Договор № 96 о реагировании нарядов вневедомственной охраны в случае срабатывания тревожной сигнализации от 15.01.2021, заключенный с ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области»);
2. Установка ограждения, откатных ворот, калитки по адресу ул.Лермонтова, 23;

соответствует требованиям в зданиях по улицам: ул. Свердлова, 15, 15а.3)4) в наличии;- ул. Свердлова, 15: внутри здания – 11 камер; по периметру – 6 камер;- ул. Свердлова, 15а: внутри здания – 2 камеры; по периметру – 2 камеры;- ул. Лермонтова, 23: внутри здания – 11 камер; по периметру – 8 камер;  видеонаблюдение: ул. Свердлова, 15 (рабочее место вахтера на 1 этаже), ул. Свердлова, 15а (рабочее место вахтера на 1 этаже здания по ул. Свердлова, 15), ул. Лермонтова, 23 (рабочее место вахтера на 1 этаже); вахтеры, сторожа (по графику);Договор № ОВ-21-СОШ4 на проведение технического обслуживания системы видеонаблюдения от 11.01.2021, заключенный с ИП Мусихин К.А. Акт сдачи-приемки № 523 от 30.06.2021.5)по адресу ул.Лермонтова,23- срок устранения до 31.12.20216) в наличии;  -в дневное время: предусмотрено в штатном расписании (вахтер, сторож); -в ночное время: предусмотрено в штатном расписании (вахтер, сторож);7) Система экстренного оповещения о потенциальной угрозе возникновения чрезвычайной ситуации – срок устранения до 31.12.20218) ЧастичноеИсправное |
|  | Реализация мероприятий по приведениюобразовательных организаций в соответствиес правилами и требованиями антитеррористическойзащищенности, устранению нарушений и недостатков,выявленных надзорными органами | до 31.12.2021 |  | 1) Здание по ул. Свердлова, 15:Контроль-пропускной пункт (пост охраны) – нет. Система экстренного оповещения о потенциальной угрозе возникновения чрезвычайной ситуации – нет.Охранная сигнализация – не имеется. Здание по ул. Свердлова, 15а:Контроль-пропускной пункт (пост охраны) – нет. Система экстренного оповещения о потенциальной угрозе возникновения чрезвычайной ситуации – нет.Охранная сигнализация – не имеется. Здание по ул. Лермонтова, 23:В ограждении территории имеются проломы. Не установлены откатные ворота, калитки. Контроль-пропускной пункт (пост охраны) – нетСистема экстренного оповещения о потенциальной угрозе возникновения чрезвычайной ситуации – нет.Охранная сигнализация – не имеется. 2) Здание по ул. Свердлова, 15:Контроль-пропускной пункт (пост охраны) – срок устранения до 31.12.2021 согласно Паспорту безопасности. Система экстренного оповещения о потенциальной угрозе возникновения чрезвычайной ситуации – срок устранения до 31.12.2021 согласно Паспорту безопасности.Охранная сигнализация – срок устранения до 31.12.2021 согласно Паспорту безопасности. Здание по ул. Свердлова, 15а:Контроль-пропускной пункт (пост охраны) – срок устранения до 31.12.2021 согласно Паспорту безопасности. Система экстренного оповещения о потенциальной угрозе возникновения чрезвычайной ситуации – срок устранения до 31.12.2021 согласно Паспорту безопасности.Охранная сигнализация – срок устранения до 31.12.2021 согласно Паспорту безопасности. Здание по ул. Лермонтова, 23:Контроль-пропускной пункт (пост охраны) – срок устранения до 31.12.2021 согласно Паспорту безопасности.Система экстренного оповещения о потенциальной угрозе возникновения чрезвычайной ситуации – срок устранения до 31.12.2021 согласно Паспорту безопасности.Охранная сигнализация – срок устранения до 31.12.2021 согласно Паспорту безопасности.  |
|  | Организация проверок на объектах (территориях)требований к антитеррористической защищенности,а также разработанных в соответствии с нимиорганизационно-распорядительных документов,с составлением актов проверки | 05.08.2021 |  | АКТ готовности образовательной организации к 2021 - 2022 учебному годуСоставлен «5» августа 2021 г. |
|  | Организация и проведение учебных эвакуационныхтренировок в образовательных организацияхпо антитеррористической защищенности | 30.04.2021 | 500чел. | объектовая тренировка, «ДЗД» |
|  | Обеспечение согласования с уполномоченнымитерриториальными органами федеральных органовисполнительной власти мероприятий по обеспечениюбезопасности на объектах и в местах проведениягосударственных праздников | не позднее,чем за 7 днейдо мероприятия |  |  |
|  | Организация обучения, проведение инструктажейперсонала по вопросам обеспеченияантитеррористической защищенности объектов(территорий), противодействия терроризму | 15.09.2021Сотрудники – 1раз/годОбучающиеся – в начале и в конце каждой четверти. | Сотрудников – 86,Обучающихся -510  | Инструкция для директора и персонала объекта с массовым пребыванием населения о действиях при возникновении угрозы и совершении террористических актовИОТ - 070 – 2018;Инструкция по организации пропускного и внутри объектового режимов ИОТ - 072 – 2018 |
|  | Организация и проведение Месячника безопасностив образовательных организациях, направление отчета о проведенных мероприятиях | с 01 по 31 октября 2021 | Сотрудников – 63,Обучающихся -500 | Приказ по школе от 29.09.2021 № 150/1 «О «Месячнике по подготовке сотрудников и населения городского округа Заречный в области гражданской обороны с 01 по 31 октября 2020 года и о назначении лиц ответственных за его проведение» в МКОУ ГО Заречный «Средняя общеобразовательная школа № 4»» |
|  | Организация и проведение мероприятий,приуроченных Дню солидарности в борьбе стерроризмом, направление отчета о проведенныхмероприятиях | 03.09.2021 | Сотрудников – 63,Обучающихся -500 | Классные часы «День солидарности в борьбе с терроризмом», с просмотром документального фильма, презентаций, видеороликов. https://vk.com/rdsh\_4?w=wall-198587190\_203  |
|  | Организация и проведение в образовательныхорганизациях мероприятий с привлечением сотрудников правоохранительных органов ипредставителей общественных организаций, направленных на предупреждение распространениятеррористических идей среди молодежи | ежемесячно | 500 | Мониторинг соцсетей |
|  | Организация и проведение на базе библиотекмуниципальных и государственных образовательныхорганизаций Свердловской области мероприятийс использованием литературы по антитеррористической тематике | В течении года | 500 | выставка |
|  | Организация и проведение областного конкурсатворческих работ по вопросам предупрежденияэкстремизма и терроризма среди обучающихсяи студентов «Правила жизни» | нет |  |  |
|  | **Раздел 4. Санитарно-эпидемиологическая безопасность, профилактика травматизма в образовательном процессе** |
|  | Организация и проведение мониторинга санитарно-эпидемиологической безопасности образовательных организаций |  |  | В целях соблюдения требований СанПиН в школе регулярно проводится влажная, регулярно моются полы. Уборка проводится с использованием дезинфицирующих средств. Уборочный инвентарь для туалетов выделен, хранится правильно. Унитазы, раковины в рабочем состоянии. Мыло, туалетная бумага регулярно раскладывается. Классы проветриваются по графику. Для контроля температурного режима все учебные кабинеты оснащены бытовыми термометрами. Для недопущения распространения различных инфекций в период эпидемии предусмотрена усиленная обработка дезинфицирующими средствами помещений школы.Медицинский блок разделен на кабинет осмотра учащихся и процедурный кабинет. В кабинетах имеются раковины с подведенной холодной и горячей водой. Мыло регулярно раскладывается. Для обработки процедурного кабинета установлена бактерицидная лампа. Выделен отдельный уборочный инвентарь для мытья стен и пола. Имеются в наличии:- рециркулятор бактерицидный РБ 2х15 – 58 шт.;- рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха «МЕГИДЕЗ» - 13 шт.;- облучатель ОБН-150 с защитным экраном – 58 шт.;- облучатель медицинский бактерицидный «Азов» - 2 шт.;- рециркулятор УФ-бактерицидный «СПДС-60-Р» - 2 шт.;- облучатель-рециркулятор медицинский «Armed» - 1 шт.В наличие 20 дозаторов с антисептическим средством для обработки рук;одноразовые маски,защитный экран для лица,перчатки латексныеналичие бесконтактных термометровПриказ по школе № 101 од/р от 26.07.2021 «Об организации образовательного процесса в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательныхорганизаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» |
|  | Реализация мероприятий по приведению образовательных организаций в соответствие с санитарными правилами и нормами, устранению нарушений санитарного законодательства, выявленных надзорными органами |  |  |  Экспертное заключение № 20/21-Д(Л) от 19.04.2021 о несоответствии государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам объектов хозяйственной и иной деятельности, работ, услуг должностного лица, уполномоченного осуществлять федеральный государственный надзор МУ № 32 ФМБА России;План мероприятий на 2021-2023 годы по устранению нарушений, выявленных при проведении экспертиз ФГБУЗ ЦГиЭ № 32 ФМБА России (экспертное заключение № 20/21Д(Л) от 19.04.2021г. о несоответствии МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам объектов хозяйственной и иной деятельности, работ, услуг), утвержденный Главой ГО Заречный А.В. Захарцевым 21.04.2021; Экспертное заключение № 30/21-Д(Л) от 24.05.2021 о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам объектов хозяйственной и иной деятельности, работ, услуг должностного лица, уполномоченного осуществлять федеральный государственный надзор МУ № 32 ФМБА России.Санитарно-эпидемиологическое заключение № 66.СО.01.000.М.000027.06.21 от 24.06.2021 на образовательную деятельность. |
|  | Организация и проведение оценки организации медицинского обслуживания в образовательных организациях, подготовка и направление информации о медицинском обслуживании обучающихся |  |  |  Медицинский кабинет в наличии;Лицензия на право медицинской деятельности № ФС-66-01-001996 от 04.09.2017;Договор с поликлиникой на обслуживание№ 10 от 29.10.2012г.обеспеченность медицинским персоналом-Фельдшер МСЧ-32. |
|  | Организация профессиональной санитарно- гигиенической подготовки и аттестации сотрудниковобразовательных организаций, санитарно-гигиенического всеобуча обучающихся и их родителей(законных представителей) |  | 24 сотрудника, | отметка в санитарной книжке от 14.05.2021 ФГБУЗ ЦГиЭ № 32 ФМБА России; |
|  | Проведение ревизии технического состоянияспортивного оборудования в спортивных залах и наплощадках образовательных организаций,благоустройство территорий и спортивных площадок,ограждение участков образовательных организаций | 27.07.2021 |  | Составлены Акты |
|  | Разработка и корректировка планов (программ) попрофилактике детского травматизма вобразовательных организациях | 27.07.2021 |  | План организационно – технических мероприятий по улучшению условий охраны труда, здоровья работающих и учащихсяна 2021 -2022 учебный год |
|  | 1)Анализ состояния травматизма детей и подростковво время образовательного процесса и 2)проведения внеклассных мероприятий в образовательных организациях | 1)постоянно2) | 2)510 | 1) Аналитическая справка МКУ ГО Заречный «Управление образования ГО Заречный»2) Дважды в четверть ПротоколПроведения инструктажа с обучающимися  Класса Дата 29.10.2021С инструкциями Правила по предотвращению распространения COVID-19 По правилам поведения пешеходов и пассажиров. ИОТ - 005 - 17По противодействию терроризму и действиям в экстремальных ситуациях для педагогического состава, обслуживающего персонала и обучающихся. ИОТ – 004 - 17По правилам поведения в гололед, при падении снега, сосулек и наледи с крыш. ИОТ – 039 – 17О мерах пожарной безопасности. ИОТ – 002 – 17О мерах по профилактике гриппа и ОРВИ. О соблюдении «комендантского часа» несовершеннолетними в соответствии со ст.39-2 Закона Свердловской области «Об административных правонарушениях в Свердловской области». По охране труда при проведении массовых мероприятий (вечеров, утренников, концертов, фестивалей, конкурсов, конференций, слетов, брейн-рингов и др.) ИОТ – 051 - 17О соблюдении мер безопасного поведения на водных объектах в осенне-зимний период  |
|  | Организация и проведение Всероссийского урока, посвященного мерам безопасности в период наступления весны, включая таяние льда, утопление, травматизм от падения сосулек, во время гололеда | февраль | 510 |  |
|  | Организация и проведение Всероссийского урока, посвященного безопасному отдыху в летний период | май | 510 |  |
|  | Рассмотрение на межведомственных совещаниях вопросов о состоянии детского травматизма (в том числе заслушивание отчетов руководителей органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, образовательныхорганизаций о причинах роста травматизма) | нет |  |  |
|  | Представление в Министерство образования статистической отчетности по травматизму в образовательном процессе за 2021 год | нет |  |  |
|  | Раздел 5. Информационная безопасность |
|  | Организация и обеспечение ограничения доступа детей к незаконному и негативному контенту информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») |  |  | ООО «КТЕ» Муниципальный контракт № 55200252 оказания услуг по предоставлению доступа к сети INTERNET от 20.01.2021.skyDNS (ул. Свердлова, 15 и ул. Лермонтова, 23); |
|  | Организация контроля за осуществлением государственными и муниципальными образовательными организациями договорных отношений с провайдерами, предоставляющимиуслуги доступа к сети «Интернет», в части обеспечения контент-фильтрации интернет-трафика |  |  | Муниципальный контракт № 55200252 оказания услуг по предоставлению доступа к сети INTERNET от 20.01.2021. (ул. Свердлова, 15 и ул. Лермонтова, 23), заключенный с ООО «КТЕ».Акты проверки контентной фильтрации в МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» от 14.07.2020 (ул. Свердлова, 15, ул. Свердлова, 15а, ул. Лермонтова, 23). |
|  | Организация и обеспечение контроля безопасности содержания приобретаемой информационной продукции для детей в соответствии с возрастными категориями | 05.07.2021 |  | Приказ № 94 од/р от 05.07.2021 «Об информационной безопасности». |
|  | Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, причиняющей вред здоровью и развитию детей, ограниченной и запрещенной для распространения среди детей  | 23.07.2021 |  | Акт о проведении ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности, утвержденный директором школы от 23.07.2021. |
|  | Организация и обеспечение контроля за соответствием содержания сайтов образовательных организаций требованиям законодательства | 05.07.2021 |  | Приказ № 94 од/р от 05.07.2021 «Об информационной безопасности». |
|  |  Обновление в образовательных организациях данных из Федерального списка экстремистских материалов | постоянно |  |  |
|  | Назначение лиц, ответственных за организацию доступа к сети «Интернет», и предупреждение доступа обучающихся к запрещенной информации | 05.07.2021 |  | Приказ № 94 од/р от 05.07.2021 «Об информационной безопасности». |
|  | Организация и проведение дополнительного профессионального образования педагогических работников, педагогов-психологов по проблемам обеспечения информационной безопасности детства, формирования информационной культуры и критического мышления у обучающихся, проблемам профилактики компьютерной зависимости у обучающихся и работе с детьми, подвергшимися жестокому обращению в виртуальной среде | Апрель-сентябрьсентябрь | 17 учителей2 учителя | ОП «Основы обеспечения информационной безопасности детей» (36ч) ОО «Центр инновационного образования и воспитания» , Ресурс «Единый урок» Курс для педагога «Цифровая гигиена и информационная безопасность» (3 пед. работников) https://cyber-care.ru/freetraining |
|  | Проведение профилактических мероприятий с несовершеннолетними и их родителями по вопросам информационной безопасности (тематические уроки, классные часы и другие профилактические мероприятия), проведение профилактических мероприятий по предупреждению участия детей в опасных, деструктивных социальных группах | СентябрьДекабрьНоябрь-декабрь | 55 родителей68 родителей105 обучающихся120 обучающихся | Родительское собрание в начале года «Школа-безопасная территория»Родительское собрание «Безопасное общение в сети Интернет»Классные часы по теме «Информационная безопасность» 1-11 класс (ноябрь)На учебном предмете «Информатика». Урок «Информационная безопасность», «Курс по кибербезопасности» 5-11кл, <https://cyber-care.ru/> (ноябрь) |
|  | Организация тематических конкурсных мероприятий (конкурсов, игр, викторин) по ознакомлению несовершеннолетних с основами информационной безопасности | 4 раза в год | 160 обучающихся | Урок Цифры, тематический урок на уроках информатики |
|  | Организация и проведение различных мероприятий (семинаров, совещаний, «круглых столов», тренингов, практикумов, конференций) для педагогических работников образовательных организаций по вопросу обеспечения информационной безопасности для всех участников образовательного процесса | ноябрь | 55 учителей | Информационное совещание по информационной безопасности. |
|  | Организация и проведение Единого урока по безопасности в сети «Интернет» и сопутствующих мероприятий | В течении года | Вся школа (учителя, родители, обучающиеся) | Публикация информации по вопросам информационной безопасностина сайте школы <https://4zar.uralschool.ru/?section_id=33>в Дневнике.ru в новостной ленте  |
|  | **Раздел 6. Безопасность организации школьных перевозок** |
|  | Принятие мер по обеспечению безопасностиподъездных путей к образовательным организациям(установка запрещающих, предупреждающих знаков,светофоров, оборудование искусственныхнеровностей, тротуарови пешеходных переходов) | нет |  |  |
|  | Организация работы межведомственной комиссиипо обеспечению безопасных перевозокорганизованных групп детей | нет |  |  |
|  | Организация и обеспечение контроля безопасностиорганизации перевозок обучающихся образовательныхорганизаций | нет |  |  |
|  | Организация и проведение мониторинга состоянияавтотранспортных средств, осуществляющихшкольные перевозки | нет |  |  |
|  | Определение потребности и приобретение школьныхавтобусов в образовательные организации | нет |  |  |
|  | Организация и проведение мониторинга безопасностишкольных перевозок (в том числе с использованиемРегиональной навигационно-информационной системытранспортного комплекса Свердловской области набазе технологий ГЛОНАСС и GPS), принятие мер по предупреждению чрезвычайных (нештатных) ситуаций при перевозке детей школьными автобусами | нет |  |  |
|  | **Раздел 7. Охрана труда и профилактика производственного травматизма** |
|  | Проведение совещания со специалистами органовместного самоуправления, осуществляющихуправление в сфере образования, государственныхобразовательных организаций по вопросам охраны труда | нет |  |  |
|  | Проведение заседаний координационной комиссии поохране труда Министерства образования иСвердловской областной организации Профсоюзаработников народного образования и науки Российской Федерации | нет |  |  |
|  | Организация и проведение анализа состоянияпроизводственного травматизма и профессиональнойзаболеваемости в образовательных организацияхза 2021 год (на основании государственногостатистического наблюдения) | до 20 января2022 года |  |  |
|  | Представление в Министерство образования отчетности по охране труда за 2021 год | до 20 января2022 года |  |  |
|  | **Раздел 8. Техническое состояние зданий, электробезопасность** |
|  | Контроль за состоянием электросетей (замеры сопротивления изоляции электросетей и заземления электрооборудования) | 2021год. |  | Т Технический отчет № 81-04.2021 проверки электроустановок МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» (ул. Лермонтова, 23), выданный ООО Центральная электротехническая лаборатория «ЛИДЕР» г. Челябинск;- Технический отчет № 82-04.2021 проверки электроустановок МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» (ул. Свердлова, 15), выданный ООО Центральная электротехническая лаборатория «ЛИДЕР» г. Челябинск;- Технический отчет № 83-04.2021 проверки электроустановок МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» (ул. Свердлова, 15а), выданный ООО Центральная электротехническая лаборатория «ЛИДЕР» г. Челябинск. |
|  | Проведение визуальных осмотров зданий, помещений, территории образовательных организаций в целяхпредупреждения аварийных ситуаций | ежедневно |  | Имеется журнал осмотра объектов и обхода территории зданий.  |
|  | Проведение текущего и капитального ремонта зданийи помещений, благоустройство территории | 2021 год |  | - Замена окон по ул. Лермонтова, 23 в количестве 7 шт. (МК № 51 от 27.07.2021).- Работы по замене светильников в зданиях по ул. Свердлова, 15, Свердлова, 15а, ул. Лермонтова, 23 (МК № 36 на выполнение работ от 11.05.2021);- Ремонт помещений 1 этажа в здании по ул. Лермонтова, 23 (МК № 32 от 21.04.2021);- Ремонт АПС (МК № 14/21 от 12.05.2021);- Замена ограждения по ул. Лермонтова, 23 (МК в стадии заключения.Перспективный план на проведение ремонтных работ на 2022-2024 г.г., утвержденный приказом № 97 од/р от 13.07.2021. |
|  | Проведение обследования несущих конструкций зданий | нет |  |  |
|  | Проведение мероприятий по энергосбережениюи энергоаудиту | 2021 |  | - Замена окон по ул. Лермонтова, 23 в количестве 7 шт. (МК № 51 от 27.07.2021).- Работы по замене светильников в зданиях по ул. Свердлова, 15, Свердлова, 15а, ул. Лермонтова, 23 (МК № 36 на выполнение работ от 11.05.2021); |
|  | Организация и осуществление мероприятийпо обеспечению безопасности образовательныхорганизаций при подготовке к новому учебному году,направление отчета о проведенных мероприятиях | 05.08.2021 |  | АКТ готовности образовательной организации к 2021 - 2022 учебному годуСоставлен «5» августа 2021 г. |
|  | **Раздел 9. Оценка состояния комплексной безопасности и охраны труда в образовательных организациях** |
|  | Организация и проведение оценки состояния комплексной безопасности и антитеррористической защищенности лагерей дневного пребывания,загородных оздоровительных лагерей | нет |  |  |
|  | Организация и проведение оценки состояния комплексной безопасности и антитеррористической защищенности образовательных организаций в ходе приемки к началу учебного года | 05.08.2021 |  | АКТ готовности образовательной организации к 2021 - 2022 учебному годуСоставлен «5» августа 2021 г. |
|  | **Раздел 10. Работа с кадрами** |
|  | Организация повышения квалификации руководящих И педагогических работников по вопросам охраны труда и комплексной безопасности образовательных организаций, профилактики детского травматизма в образовательном процессе, внедрения в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий, формирования здорового образа жизниобучающихся, профилактики жестокого обращения в отношении детей | 04.03.2019По графику | 680 | Протокол №19-03-09-ОТ от 4 марта 2019г.заседания комиссии по проверке знаний требований охраны труда работников. ООО «Учебный центр «Новатор» |
|  | Организация семинаров для руководителей летних оздоровительных лагерей по вопросам обеспечения комплексной безопасности и антитеррористической защищенности образовательных организаций в период летнего отдыха и оздоровления детей (с привлечением уполномоченных территориальных органовфедеральных органов исполнительной власти) | нет |  |  |

\*Отчет необходимо представить в установленные сроки: pomortsev74@mail.ru

\*\*В информации о выполнении мероприятия необходимо представлять: в столбце № 4 – статистические сведения (например, о количестве обучающихся, принявших участие в конкурсе, о количестве проведенных эвакуационных учений); в столбце № 5 – информационно-аналитические сведения (например, наименование проведенного мероприятия, достижение поставленных задач, анализ изменения ситуации, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия).

Директор школы В.С. Гришина